## 监控点表
序号 | 监视区域 | 监视点数 | 防护罩 |  |  | 备注 | 室内枪机 | 室内球机 | 室外球机 | 摄像机型号
|  |  | 普通 | 防腐 | 防爆
主厂房监视子系统
1 | 燃机天然气前置模块 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
2 | 燃机罩壳内 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
3 | 燃机发电机出口断路器6米 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
4 | 锅炉辅助间8米给水泵变频器室 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
5 | 锅炉辅助间0米电动给水泵组 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
6 | 锅炉辅助间低压配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
7 | 锅炉辅助间热力配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
8 | 锅炉总貌 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | F100Vi
9 | 锅炉汽包平台 | 1 | [6 empty] | 1 | 1301WE-IR
10 | 汽包电接点水位计 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
11 | 汽机发电机4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
12 | 燃机电子间4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
13 | 运转层区域（汽机头）4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
14 | 汽机主油箱4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
15 | 汽机抗燃油箱（EH供油） | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
16 | 6KV配电间0米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
17 | 0米层区域（凝结水泵） | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
18 | 就地MCC配电间0米 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | F100
19 | 燃机发电机氢油水集装装置0米 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
20 | 励磁小室4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
21 | 配电间6米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
22 | 励磁及变频启动柜室6米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
23 | 真空泵区域0米 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
24 | 闭式水泵区域0米 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
小计 |  | 24 | 12 | 0 | 4 |  | 18 | 5 | 1 | D
| 两台机数量 | 48 | 24 | 0 | 8 |  | 36 | 10 | 2 | D
集控楼和联合车间区域（2台机组共用）
1 | 2号机工作段配电室0米 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
2 | 2号机电缆夹层1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
3 | 1号机及公用电子设备间0米 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
4 | 1号机工作段配电室0米 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
5 | 2号机电缆夹层2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
6 | 2号公用段配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
7 | 1号加药间 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100
8 | 1号仪表盘间 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100
9 | 1号高温架间 | 1 |  | 1 |  | 防水雾 | 1 |  |  | F100
10 | 2号机电子间 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
11 | 2号空压机房 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | F100
12 | 2号进气冷却装置 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100
13 | 2号进气冷却装置配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
14 | 启动锅炉房 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
15 | 启动锅炉房配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
16 | 1号柴油发电机组 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
17 | 1号机电缆夹层 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
18 | 1号SIS室4.5米 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
19 | 1号机蓄电池室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
20 | 1号机继电器室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
21 | 2号机蓄电池室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
22 | 2号机继电器室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
小计 |  | 26 | 11 | 4 | 1 |  | 17 | 9 | 0
辅助系统
1 | 锅炉补给水处理除盐间 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
2 | 锅炉补给水电子间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
3 | 锅炉补给水配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
4 | 锅炉补给水水泵间 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
5 | 锅炉补给水加药及化学清洗间 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100
6 | 净水站配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
7 | 净水站电子设备间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
8 | 净水站水泵间 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
9 | 净水站混合反应沉淀池 | 1 | [6 empty] | 1 | 1301WE-IR
10 | 净水站加药间 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | F100
11 | 净水站消防泵房 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
12 | 净水站室外储药间 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100Vi
13 | 循环水泵区域 | 2 | [6 empty] | 2 | 1301WE-IR
14 | 循环水泵配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
15 | 冷却塔 | 2 | [6 empty] | 2 | 1301WE-IR
16 | 循环水加药 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | F100
17 | 天然气调压站配电室 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
18 | 天然气调压站室外 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | F100
19 | 主变压器区 | 4 | [6 empty] | 4 | 1301WE-IR
20 | GIS室 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1301WE
21 | 工业废水电子间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
22 | 工业废水配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
23 | 工业废水加药间 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | F100Vi
24 | 液氨区域 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100Vi
25 | 生活污水 | 1 | [6 empty] | 1 | 1301WE-IR
26 | 补给水泵房电子间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
27 | 补给水泵房配电间 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100
28 | 补给水泵房泵房 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
29 | 供氢站 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | F100
30 | GIS低压配电室 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
31 | 升压站继电器室 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
32 | GIS蓄电池室 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1301WE
小计 |  | 43 | 10 | 7 | 4 |  | 21 | 12 | 10
安防监视子系统（2台机组共用）：
1 | 厂区大门（进、出口） | 2 | [6 empty] | 2 | 1301WE-IR
2 | 办公楼出入口 | 2 | [6 empty] | 2 | 1301WE-IR
3 | 财务室 | 1 | [5 empty] | 1 |  | HIDC-F100V
4 | 信息机房 | 1 | [5 empty] | 1 |  | HIDC-F100V
5 | 材料库出入口 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | F100VI
6 | 停车场出入口 | 2 | [6 empty] | 2 | 1301WE-IR
7 | 行政办公楼 | 10 |  |  |  | 每层2个 |  | 10 |  | HIDC-F100V
8 | 运行值班楼 | 22 |  |  |  | 每层2个 |  | 22 |  | HIDC-F100V
9 | 厂区大门（进、出口） | 4 |  |  |  | 两个大门 |  |  | 4 | 1301WE-IR
10 | 厂区围墙 | 8 | [6 empty] | 8 | 1301WE-IR
小计 |  | 53 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 34 | 18
合计 |  | 170 | 46 | 11 | 13 |  | 75 | 65 | 30