## 定位设备数量统计表
定位设备数量统计表
序号 | 楼栋 | 楼层 | 区域或房间 | 室内定位基站 | 室外定位基站 | 所需要网络端口数 | 备注
1 | 电厂室外区域 |  | 各主要通道及建筑物周边区域 |  | 151 | 151
2 |  |  | J1联合主厂房旁边D1~D4区域 |  | 13 | 13
3 | D5 GIS配电装置楼 |  |  | 28 |  | 28
4 | H2 锅炉补给水处理 | 0m层 | 水泵间 | 18 |  | 18
5 |  |  | 除盐间 | 16 |  | 16
6 |  |  | 配电间 | 6 |  | 6
7 |  |  | 电子设备间 | 4 |  | 4
8 |  |  | 运行化验室 | 2 |  | 2
9 |  |  | 水系统控制室 | 2 |  | 2
10 |  |  | 加药及化学清洗间 | 10 |  | 10
11 |  |  | 楼梯通道 | 2 |  | 2
12 |  | 4.5m层 | 药品仓库 | 2 |  | 2
13 |  |  | 色谱仪室 | 1 |  | 1
14 |  |  | 气瓶间 | 1 |  | 1
15 |  |  | 精密仪器室 | 2 |  | 2
16 |  |  | 会议室 | 2 |  | 2
17 |  |  | 办公室 | 2 |  | 2
18 |  |  | 天平室 | 1 |  | 1
19 |  |  | 高温炉室 | 1 |  | 1
20 |  |  | 油分析室 | 2 |  | 2
21 |  |  | 水分析/环保实验室 | 2 |  | 2
22 |  |  | 楼梯通道 | 8 |  | 8
23 | J1 联合主厂房 | 0m层 | 1#机（A区） | 61 |  | 61
24 |  |  | 2#机（B区） | 62 |  | 62
25 |  | 4.5m层 | 1#机（A区） | 37 |  | 37
26 |  |  | 2#机（B区） | 37 |  | 37
27 |  | 11m层 | 通道 | 8 |  | 8
28 | J4 集控楼 | 0m层 | 楼梯通道、门厅、走道 | 15 |  | 15
29 |  |  | 磷酸盐贮存间 | 2 |  | 2
30 |  |  | 联氨贮存间 | 2 |  | 2
31 |  |  | 柴油发电机房 | 6 |  | 6
32 |  |  | 化学加药间 | 4 |  | 4
33 |  |  | 油箱间 | 2 |  | 2
34 |  |  | 油箱间 | 2 |  | 2
35 |  |  | 备件间 | 2 |  | 2
36 |  |  | 空调机房 | 4 |  | 4
37 |  |  | 工作段配电室 | 12 |  | 12
38 |  |  | 空调机房 | 4 |  | 4
39 |  |  | 电子设备间 | 8 |  | 8
40 |  | 4.5m层 | 楼梯通道、门厅、走道 | 16 |  | 16
41 |  |  | 饮水间 | 1 |  | 1
42 |  |  | 仪表盘间 | 4 |  | 4
43 |  |  | 高温架间 | 4 |  | 4
44 |  |  | 电缆夹层 | 4 |  | 4
45 |  |  | 会议室 | 4 |  | 4
46 |  |  | 工程师室 | 4 |  | 4
47 |  |  | SIS室 | 4 |  | 4
48 |  |  | 交接班室 | 1 |  | 1
49 |  |  | 集控室 | 6 |  | 6
50 |  | 8.8m层 | 楼梯通道、门厅、走道 | 14 |  | 14
51 |  |  | 饮水间 | 1 |  | 1
52 |  |  | 备品间 | 4 |  | 4
53 |  |  | 蓄电池室 | 4 |  | 4
54 |  |  | 继电器室 | 16 |  | 16
55 |  |  | 空调机房 | 8 |  | 8
56 |  | 13.1m层 | 楼梯通道、门厅、走道 | 14 |  | 14
57 |  |  | 饮水间 | 1 |  | 1
58 | J5 联合车间 | 0m层 | 空压机房 | 8 |  | 8
59 |  |  | 进气冷却装置空调机房 | 12 |  | 12
60 |  |  | 电子设备间 | 22 |  | 22
61 |  |  | 楼梯通道、门厅、走道 | 10 |  | 10
62 |  | 4.5m层 | 配电室 | 4 |  | 4
63 |  |  | 电缆夹层 | 4 |  | 4
64 |  |  | 电缆夹层 | 4 |  | 4
65 |  |  | 消防气瓶间 | 4 |  | 4
66 |  |  | 空调机房 | 4 |  | 4
67 |  |  | 楼梯通道、门厅、走道 | 10 |  | 10
68 |  | 7.8m层 | 继电器室 | 10 |  | 10
69 |  |  | 公用段配电间 | 6 |  | 6
70 |  |  | 楼梯通道、门厅、走道 | 10 |  | 10
71 | J7 启动锅炉房 |  |  | 8 |  | 8
72 | S4生活污水处理站 |  |  | 6 |  | 6
73 | H3 废水站 |  | 电子设备间 | 4 |  | 4
74 |  |  | 配电间 | 4 |  | 4
75 |  |  | 药品贮存间 | 4 |  | 4
76 |  |  | 加药间 | 6 |  | 6
77 |  |  | 酸碱贮存间 | 8 |  | 8
78 |  |  | 污泥脱水间 | 4 |  | 4
79 | D6 循环水泵房配电间 |  |  | 8 |  | 8
80 | S3 净水站 |  | 消防水泵房 | 4 |  | 4
81 |  |  | 油箱间 | 2 |  | 2
82 |  |  | 综合水泵房 | 4 |  | 4
83 |  |  | 电子设备间 | 2 |  | 2
84 |  |  | 配电间 | 4 |  | 4
85 |  |  | 加药间 | 4 |  | 4
86 |  |  | 加氯间 | 4 |  | 4
87 |  |  | 储药间 | 4 |  | 4
88 | H1 循环水加药间 |  | 杀菌剂加药间 | 4 |  | 4
89 |  |  | 稳定剂加药间 | 4 |  | 4
90 | J11 燃气调压站控制室 |  |  | 4 |  | 4
91 | J6 调压站区域 |  |  | 4 | 14 | 18
92 | H4 制氢站 |  | 高压氢瓶装卸区 | 4 |  | 4
93 |  |  | 空瓶间 | 4 |  | 4
94 |  |  | 实瓶间 | 4 |  | 4
95 |  |  | 汇流排间 | 4 |  | 4
96 |  |  | 化验室 | 4 |  | 4
97 | J2 余热锅炉（A） |  | 底层区域 |  | 16 | 16 | 无图纸，数量暂估
98 |  |  | 侧面巡检通道 |  | 6 | 6 | 无图纸，数量暂估
99 |  |  | 顶层区域 |  | 14 | 14 | 无图纸，数量暂估
100 |  |  | 楼梯通道 |  | 15 | 15 | 无图纸，数量暂估
101 | J2 余热锅炉（B） |  | 底层区域 |  | 16 | 16 | 无图纸，数量暂估
102 |  |  | 侧面巡检通道 |  | 6 | 6 | 无图纸，数量暂估
103 |  |  | 顶层区域 |  | 14 | 14 | 无图纸，数量暂估
104 |  |  | 楼梯通道 |  | 15 | 15 | 无图纸，数量暂估
105 | J9 锅炉辅助间（A） |  | 一层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
106 |  |  | 二层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
107 |  |  | 三层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
108 |  |  | 楼梯通道 | 7 |  | 7 | 无图纸，数量暂估
109 | J9 锅炉辅助间（B） |  | 一层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
110 |  |  | 二层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
111 |  |  | 三层 | 12 |  | 12 | 无图纸，数量暂估
112 |  |  | 楼梯通道 | 7 |  | 7 | 无图纸，数量暂估
合计 |  |  |  | 800 | 280 | 1080