## Sheet1
大功能 | 子功能 | 功能项 | 说明 | 备注
电厂三维展示 | 电厂全厂三维展示 | 全景展示 | 1.启动时显示电厂周边全景，逐渐拉近到电厂本身。 2.镜头可自由控制，查看周边区域。 3.有界面显示电厂的介绍性内容。 4.有个按钮能够“进入电厂”，或者拉近到一定距离自动进入。 5.内部：并没有GIS地图的功能，仅仅是展示事先获取的电厂周边环境资料。 6.内部：这时显示的是周围卫星地图的局部截图+无人机建模的电厂全厂模型。 | 1.内部：介绍性内容还未确定。 2.内部：这里的摄像头自然流畅，要有特效：云朵，滤镜，光照都尝试一下。
|  | 电厂整体展示 | 1.进入电厂后，能以第三视角自由查看电厂的整体模型。 2.能够对焦不同的建筑物，查看对建筑物的介绍性内容。 3.能够把几个主要的建筑物切换到子场景独立查看。
|  | 机房展示 | 1.能够定位不同机房在大楼中的具体位置。 2.能够进入具体机房查看并管理机房内的设备。 3.内部：进入机房是打开一个独立的场景，和原来的IDC打开机房功能相同，机房不是整体机房，是动态拖动创建的机房，设备也都是动态拖上去的。 | 1.这部分功能和原有的IDC机房管理相一致，作为原有功能的入口。 2.原有功能不做修改或者删除不必要的功能，温度场、设备连线、虚拟域设备展示都可以删除，只留下基本的设备查看功能。 3.对外报工作量时这部分可以适当调整，根据工作量调整最终显示多少功能。
|  | 电厂重要设备展示 | 1.能够查看发电机、锅炉、变电器等大型的设备。 2.显示介绍性内容
|  | 简单模型编辑功能 | 1.除了实现确定好的电厂模型内容外，能够在程序中动态添加设备或者装饰品到电厂场景中，比如：路灯、摄像头。 2.能够拖动、旋转、缩放动态添加的模型，以便摆放到合适的位置。
| 机房三维展示 | 机房管理功能 | 原有的机房增删改功能，做到三维中。
|  | 机房设备编辑功能 | 原有的机柜、设备增删改功能。
|  | 机房设备展示 | 原有的设备信息展示功能。
人员定位功能 | 后台管理功能 | 基站管理 | 基站信息管理；基站异常检测。 | 注意：角色、区域、权限、终端，如何关联还没理清。
|  | 定位终端管理 | 定位终端信息管理；绑定角色信息；分配给人员（发卡）功能。
|  | 地图管理 | 二维平面图管理功能；在二维地图上显示定位点。
|  | 区域管理 | 在地图内划分不同的区域；区域分租；
|  | 角色管理 | 角色管理。角色本身才有权限信息，不同角色对不同区域有不同的权限。将一个定位终端赋予某个角色，分配个某个人员。
|  | 人员管理 | 人员信息管理；最终的分配给使用的人员的信息；提供对外同步数据接口。
|  | 虚拟围栏 | 通过结合区域、角色、人员、终端实现虚拟围栏的效果
|  | 告警管理 | 告警信息管理；告警设置。
|  | 定位数据查询 | 定位数据查询；实时数据；历史数据；统计数据。
| 三维展示功能 | 基站展示 | 基站也是一种三维模型，可以定位并显示基站在电厂中的位置
|  | 区域展示 | 在电厂三维模型中显示区域。
|  | 虚拟围栏展示 | 在电厂三维模型中虚拟围栏。
|  | 告警展示 | 在电厂三维模型中显示告警。
|  | 人员定位展示 | 在电厂三维模型中显示人员定位信息。
|  | 历史轨迹展示 | 在电厂三维模型中显示历史轨迹信息。
基础平台数据三维展示 | 数据对接 | 人员定位数据对接
基础平台数据对接
| 动环监控系统三维展示 | HUS视频监控
ProWatch门禁
消防
安防报警
| 生产数据三维展示 | SIS设备数据
两票系统
移动巡检系统