主厂房

0m层 6个不通 8个没有测量

4.5m层 4个没装 1个ID看不到 1个不通

启动锅炉房

3个不通 全部8个没有测量